**Data Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)**

**Di Kabupaten Karanganyar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Lampu** | **2016** | **2017** |
| 1 | Pijar 25 watt | 72 | 72 |
| 2 | Pijar 40 watt | 52 | 52 |
| 3 | Pijar 60 watt | 38 | 38 |
| 4 | Pijar 100 watt | 49 | 49 |
| 5 | Pijar 200 watt | 26 | 26 |
| 6 | LHE 9 watt | 771 | 771 |
| 7 | LHE 13 watt | 1.517 | 1.517 |
| 8 | LHE 18 watt | 4.843 | 4.843 |
| 9 | LHE 25 watt | 7.679 | 7.679 |
| 10 | LHE 45 watt | 31.269 | 31.269 |
| 11 | LHE 60 watt | 612 | 612 |
| 12 | TL 20 watt | 52 | 52 |
| 13 | TL 40 watt | 192 | 192 |
| 14 | TL 60 watt | 35 | 35 |
| 15 | Pelepas Gas 60 watt | 34 | 34 |
| 16 | Pelepas Gas 80 watt | 44 | 329 |
| 17 | Pelepas Gas 100 watt | 189 | 189 |
| 18 | Pelepas Gas 125 watt | 911 | 911 |
| 19 | Pelepas Gas 160 watt | 33 | 151 |
| 20 | Pelepas Gas 250 watt | 408 | 408 |
| 21 | Pelepas Gas 500 watt | 8 | 8 |
| 22 | LED 120 watt | - | 167 |
| **Jumlah** | **48.834** | **49.404** |