	[image: image1]
PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR
	PENEMPATAN  ALAT LABORATORIUM
	
[image: image1]
UPT. PUSKESMAS MOJOGEDANG I

	
	SOP
	No.              : C/VIII/Lab/SOP/03/16/001            
	

	
	
	No Revisi    : 0
	

	
	
	Tgl. Terbit   : 1 Maret 2016
	

	
	
	Halaman     : 1 / 3
	

	
	
	Ditetapkan 

Kepala UPT. Puskesmas Mojogedang I

dr. Indarwati Budiastuti

NIP. 197204012003122006
	

	
	
	
	


	PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR
	PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM
	UPT. PUSKESMAS MOJOGEDANG I

	
	SOP
	No.               : A/I/Lab/SOP/03/16/001            
	

	
	
	No Revisi      : 0
	

	
	
	Tgl. Terbit     : 1 Maret 2016
	

	
	
	Halaman       : 3 / 3
	

	
	
	
	



	1. Pengertian
	Penempatan alat laboratorium adalah alat diletakkan sesuai keadaan dan fungsinya guna memperlancar pemeriksaan dan pelayanan.

	2. Tujuan 
	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk   penempatan alat laboratorium petugas laboratorium di Puskesmas Mojogedang I

	3. Kebijakan 
	Keputusan Kepala Puskesmas No.445/051.05/I/2016

	4. Referensi 
	GOOD LABORATORY PRACTICE TAHUN 2008

	5. Langka-langkah prosedur 
	MIKROSKOP

a. Letakkan mikroskop pada tempat yang datar dan tidak licin.

b. Penyimpanan mikroskop di almari yang telah diberi lampu max 40 watt  / box mikroskop dg lampu 5 watt

ABACUS 3

Letakkaan alat pada posisi datar bebas dari getaran dalam ruang berAC .
CENTRIFUGE

a. Ditempatkan pada posisi datar seimbang.

b. Jangan menempatkan centrifuge dalam satu meja dengan alat yang lain karena getaran dari centrifuge akan mempengaruhi kondisi alat lain.

Keterangan : semua alat yang membutuhkan sumber listrik harus ditempatkan dekat  dengan sumber listrik.


	6. Diagram Alir
	

	7. Unit Terkait
	a. Laboratorium




[image: image2.png]


[image: image3.png]


