|  | # PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR ## BADAN KEUANGAN DAERAH ### Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 2 Karanganyar Telp. (0271) 495066 Fax 6491366 Fax. (0271) 6491366 ### Website : ww.bkd.karanganyarkab.go.id E-mail : bkd@karanganyarkab.go.id kode pos 57713 |
| --- | --- |

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN SERAH TERIMA BARANG/HASIL PEKERJAAN

Nomor : 027/5/V/PPK/2023

Pada hari ini  senin   tanggal  lima belas  bulan mei  tahun dua ribu dua puluh tiga  bertempat di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 900/1.13/I/ 2023 tanggal 2 Januari 2023, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	HARYO INDRADI, SE, M.Si

Pangkat/Gol	:	Pembina

NIP. 	:  19661107 200604 1 002

dalam kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada  Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, dengan ini menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan dan menerima barang/hasil pekerjaan  pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh :

Nama Perusahaan	:	CV. SIGRA TEKNIK

Nama Pimpinan Perusahaan	:	IKSAN NUR MUSTAQIM

Alamat	:	Mandungan, Jungke,  RT 01/IV, Karanganyar

NPWP	:	90.407.795.5.528.000

Harga Negosiasi 	:	Rp   197.265.000,-  (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), sudah termasuk perhitungan keuntungan dan pajak pajak.

Sebagai pelaksanaan/realisasi dari Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/15/II/PPK/2023 tanggal  13 Februari 2023,  hasil pemeriksaan sebagai mana terlampir

Keterangan : MS (Memenuhi Syarat) / TMS (Tidak Memenuhi Syarat)

Kesimpulan hasil pemeriksaan dinyatakan : MS (Memenuhi Syarat) / BAIK

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tabel tersebut terlampir, dengan ini kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen DAPAT MENERIMA barang yang diserahkan selanjutnya disesuaikan dalan pencatatan sebagai Barang Milik Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR HARYO INDRADI, SE, M.Si NIP. 19661107 200604 1 002 | CV. SIGRA TEKNIK IKSAN NUR MUSTAQIM Direktur |
| --- | --- |

#### Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor

Nomor	: 	027/5/V/PPK/2023

Tanggal 	: 	15 Mei 2023

| No. | Uraian Pekerjaan | Volume | Sat. | Analysa | Harga Satuan | Jumlah Harga | Harga Semua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengukuran dan pemasangan bouwplank | 7 | m' | A.2.2.1.4. | 63.501,12 | 444.507,84 |  |
| 2 | Pembersihan lapangan | 1 | ls | Daftar harga | 797.000,00 | 797.000,00 |  |
| 3 | Penyelenggaraan K3 | 1 | ls | Dihitung | 450.000,00 | 450.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH A. | 1.691.507,84 |
| B | PEKERJAAN POS SATPAM |  |  |  |  |  |  |
| I | PEKERJAAN TANAH |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m | 5,13 | m3 | A.1.5.1.1. | 75.336,00 | 386.473,68 |  |
| 2 | Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah | 5,13 | m3 | A.1.5.1.15. | 54.992,00 | 282.108,96 |  |
| 3 | Urug tanah padat (Tanah cadas) | 2,45 | m3 | An. Dihitung | 90.758,40 | 222.358,08 |  |
| 4 | Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug | 12,25 | m3 | A.1.5.1.10. | 258.758,40 | 3.169.790,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH I. | 4.060.731,12 |
| II | PEKERJAAN PASANGAN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP | 3,42 | m3 | A.3.2.1.5. | 956.092,80 | 3.269.837,38 |  |
| 2 | Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP | 56,17 | m2 | A.4.4.1.12. | 137.070,40 | 7.699.244,37 |  |
| 3 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 3 PP, tebal 15 mm | 7,5 | m2 | A.4.4.2.3. | 67.682,59 | 507.619,43 |  |
| 4 | Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm | 104,84 | m2 | A.4.4.2.8. | 62.887,19 | 6.593.093,00 |  |
| 5 | Pemasangan 1 m2 Acian | 98,18 | m2 | A.4.4.2.27. | 37.324,00 | 3.664.470,32 |  |
| 6 | Sponengan | 68 | m' | Daftar harga | 15.000,00 | 1.020.000,00 |  |
| 7 | Memasang lantai granit tile ( 60 x 60 ) cm, texture | 1,1475 | m2 | An. Dihitung | 346.425,64 | 397.523,42 |  |
| 8 | Memasang dinding granit tile uk. (60x60) cm | 6,66 | m2 | An. Dihitung | 279.233,25 | 1.859.693,45 |  |
| 9 | Memasang lantai granit tile ( 60 x 60 ) cm | 14,2625 | m2 | An. Dihitung | 274.874,53 | 3.920.397,98 |  |
| 10 | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos | 7,875 | m2 | An. Dihitung | 205.099,20 | 1.615.156,20 |  |
| 11 | Memasang 1 m2 rangka partisi baja ringan | 8,75 | m2 | An. Dihitung | 110.665,60 | 968.324,00 |  |
| 12 | Memasang partisi GRC ukuran ( 120 x 240 ) , tb. 5 mm. | 8,75 | m2 | A.4.5.1.7. | 56.125,76 | 491.100,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH II. | 32.006.459,94 |
| III | PEKERJAAN BETON |  |  |  |  |  |  |
|  | SLOOF |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,4275 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.154.157,93 | 493.402,52 |  |
| 2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 78,679608 | kg | A.4.1.1.17. | 15.722,54 | 1.237.043,28 |  |
| 3 | Memasang bekisting untuk sloof | 5,7 | m2 | A.4.1.1.21. | 181.040,72 | 1.031.932,10 |  |
|  | KOLOM PRATIS 12/12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,4608 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.156.157,93 | 532.757,57 |  |
| 5 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 104,8745933 | kg | A.4.1.1.17. | 17.722,54 | 1.858.644,17 |  |
| 6 | Memasang bekisting untuk kolom | 7,68 | m2 | A.4.1.1.22. | 311.016,16 | 2.388.604,11 |  |
|  | BETON LATIO 12/20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,282 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.156.157,93 | 326.036,54 |  |
| 8 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 42,21584932 | kg | A.4.1.1.17. | 17.722,54 | 748.172,08 |  |
| 9 | Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 2 x pakai) | 3,76 | m2 | Dihitung | 136.852,52 | 514.565,48 |  |
|  | BETON RINGBALK 12/25 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,7125 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.156.157,93 | 823.762,53 |  |
| 11 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 113,8980992 | kg | A.4.1.1.17. | 17.722,54 | 2.018.563,62 |  |
| 12 | Memasang bekisting | 9,5 | m2 | Dihitung | 179.040,72 | 1.700.886,84 |  |
|  | BETON PLAT MEJA PELAYANAN |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,045 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.156.157,93 | 52.027,11 |  |
| 14 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 2,95788 | kg | A.4.1.1.17. | 17.722,54 | 52.421,15 |  |
| 15 | Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 2 x pakai) | 0,45 | m2 | Dihitung | 134.852,52 | 60.683,63 |  |
|  | BETON BALOK TALANG |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,345 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.156.157,93 | 398.874,49 |  |
| 17 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 55,15065856 | kg | A.4.1.1.17. | 17.722,54 | 977.409,75 |  |
| 18 | Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 2 x pakai) | 4,6 | m2 | Dihitung | 136.852,52 | 629.521,59 |  |
|  | BETON PLAT TALANG |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,475 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.151.157,93 | 546.800,02 |  |
| 20 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 46,8331 | kg | A.4.1.1.17. | 15.722,54 | 736.335,29 |  |
| 21 | Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat Beton Bangunan Gedung | 4,75 | m2 | A.4.1.1.24 | 362.536,16 | 1.722.046,76 |  |
|  | BETON RABAT |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pembuatan m3 Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K100) | 2,45 | m3 | A.4.1.1.1. | 1.056.218,56 | 2.587.735,47 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH III. | 21.438.226,09 |
| IV | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Memasang kusen pintu/jendela alluminium 4" | 15,7 | m' | A.4.2.1.24. | 149.981,54 | 2.354.710,18 |  |
| 2 | Pemasangan 1 m2 Kaca Tebal 5 mm | 2,1 | m2 | A.4.6.2.17. | 174.046,43 | 365.497,50 |  |
| 3 | Memasang pintu kaca rangka alluminium lengkap asesoris | 1,68 | m2 | A.4.2.1.26. | 973.628,91 | 1.635.696,57 |  |
| 4 | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium lengkap asesoris | 2,52 | m2 | An. Dihitung | 933.776,91 | 2.353.117,81 |  |
| 5 | Pemasangan 1 m2 Pintu Alluminium Strip lebar 8 cm | 1,47 | m2 | A.4.2.1.25 | 839.257,25 | 1.233.708,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH IV. | 7.942.730,22 |
| V | PEKERJAAN ATAP, PLAFON DAN PARTISI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rangka atap baja ringan | 32,38975 | m2 | Daftar harga | 230.000,00 | 7.449.642,50 |  |
| 2 | Pasang genteng glasur jatiwangi | 32,38975 | m2 | An. Dihitung | 145.858,16 | 4.724.309,34 |  |
| 3 | Pasang genteng bubung glasur jatiwangi | 13,5 | m' | An. Dihitung | 163.607,68 | 2.208.703,68 |  |
| 4 | Pemasangan 1 m2 Lapisan Aluminium Foil | 32,38975 | m2 | A.4.5.2.44. | 38.988,32 | 1.262.821,94 |  |
| 5 | Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 3,8 x3,8 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon dgn ramset | 30,975 | m2 | A.4.5.1.11. | 101.091,20 | 3.131.299,92 |  |
| 6 | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. | 30,975 | m2 | A.4.5.1.7. | 55.068,16 | 1.705.736,26 |  |
| 7 | Memasang list plafond gypsum profil | 28,5 | m' | An.Dihitung | 30.676,80 | 874.288,80 |  |
| 8 | Memasang lisplank woodplank | 21,7 | m' | An. Dihitung | 69.221,60 | 1.502.108,72 |  |
|  | Atap galvalum |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Memasang konstruksi besi hollow (kolom dan kuda) | 87,775 | kg | An. Dihitung | 24.771,60 | 2.174.327,19 |  |
| 10 | Memasang gording besi hollow 4x4x1,7 | 33,9 | kg | An. Dihitung | 24.771,60 | 839.757,24 |  |
| 11 | Pasang penutup atap galvalum berpasir | 14,4 | 2,00 | An. Dihitung | 104.935,84 | 1.511.076,10 |  |
| 12 | Pengecatan bidang besi | 7,68 | m2 | An. Dihitung | 36.963,68 | 283.881,06 |  |
|  | Partisi GRC |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Memasang 1 m2 rangka partisi baja ringan | 9,075 | m2 | An. Dihitung | 113.680,00 | 1.031.646,00 |  |
| 14 | Memasang partisi GRC ukuran ( 120 x 240 ) , tb. 5 mm. | 18,15 | m2 | A.4.5.1.7. | 56.125,76 | 1.018.682,54 |  |
| 15 | Pengecatan 1m2 dinding baru (cat interior) | 18,15 | m2 | A.4.7.1.10. | 22.501,63 | 408.404,58 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH V. | 30.126.685,87 |
| VI | PEKERJAAN LISTRIK |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemasangan 1 buah MCB | 1 | ttk | A.6.1.1.1. | 428.976,00 | 428.976,00 |  |
| 2 | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) tanpa fitting | 4 | ttk | An. Dihitung | 114.576,00 | 458.304,00 |  |
| 3 | Memasang Instalasi titik saklar (kabel 2x1,5 mm) | 2 | ttk | An. Dihitung | 114.576,00 | 229.152,00 |  |
| 4 | Memasang Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) | 2 | ttk | An. Dihitung | 250.096,00 | 500.192,00 |  |
| 3 | Memasang saklar ganda | 1 | bh | An. Dihitung | 61.544,00 | 61.544,00 |  |
| 4 | Memasang saklar tunggal | 1 | bh | An. Dihitung | 46.176,00 | 46.176,00 |  |
| 5 | Memasang stop kontak | 2 | bh | An. Dihitung | 43.680,00 | 87.360,00 |  |
| 6 | Memasang downlight ukuran 4" | 4 | bh | An. Dihitung | 50.198,40 | 200.793,60 |  |
| 7 | Memasang lampu LED 14 watt | 2 | bh | An. Dihitung | 87.398,40 | 174.796,80 |  |
| 8 | Memasang lampu LED 8 watt | 2 | bh | An. Dihitung | 59.398,40 | 118.796,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH VI. | 2.306.091,20 |
| VII | PEKERJAAN SANITASI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok Porselen | 1 | bh | A.5.1.1.2. | 578.592,00 | 578.592,00 |  |
| 2 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1/2" | 18 | m' | A.5.1.1.25. | 23.962,40 | 431.323,20 |  |
| 3 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" | 8 | m' | A.5.1.1.31. | 102.966,70 | 823.733,60 |  |
| 4 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" | 4 | m' | A.5.1.1.32. | 161.660,48 | 646.641,92 |  |
| 5 | Memasang kran diameter 1/2"atau 3/4", onda stainless | 1 | bh | A.5.1.1.19. | 170.209,20 | 170.209,20 |  |
| 6 | Memasang floor drain stainless | 1 | bh | A.5.1.1.14. | 119.246,40 | 119.246,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH VII. | 2.769.746,32 |
| VIII | PEKERJAAN CAT DAN LAIN-LAIN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengecatan 1m2 dinding baru (cat interior) | 71,499 | m2 | A.4.7.1.10. | 22.501,63 | 1.608.844,04 |  |
| 2 | Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior) | 44,181 | m2 | A.4.7.1.10a. | 56.044,67 | 2.476.109,57 |  |
| 3 | Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (lisplang) | 5,425 | m2 | A.4.7.1.5. | 65.923,52 | 357.635,10 |  |
| 4 | Waterprofing | 10,2 | m2 | Daftar harga | 50.000,00 | 510.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH VIII. | 4.952.588,70 |
| IX | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m | 3 | m3 | A.1.5.1.1. | 77.336,00 | 232.008,00 |  |
| 2 | Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah | 0,9 | m3 | A.1.5.1.15. | 54.992,00 | 49.492,80 |  |
| 3 | Pemasangan buis beton 80cm | 6 | bh | Daftar harga | 348.500,00 | 2.091.000,00 |  |
| 4 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 3 PP, tebal 15 mm | 4 | m2 | A.4.4.2.3. | 67.682,59 | 270.730,36 |  |
| 5 | Pemasangan 1 m2 Acian | 4 | m2 | A.4.4.2.27. | 37.324,00 | 149.296,00 |  |
| 6 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,314 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.154.657,93 | 362.562,59 |  |
| 7 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 27,946 | kg | A.4.1.1.17. | 17.722,54 | 495.274,10 |  |
| 8 | Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug | 0,157 | m3 | A.1.5.1.10. | 260.758,40 | 40.939,07 |  |
| 9 | Pengurugan dan Pemadatan 1 m3 Sirtu (Lokal) | 0,6 | m3 | A.1.5.1.14. | 337.960,00 | 202.776,00 |  |
| 10 | Memasang batu kosong ( anstamping ) | 0,6 | m3 | A.3.2.1.9. | 571.589,76 | 342.953,86 |  |
| 11 | Memasang lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan | 0,6 | m2 | A.1.5.1.13. | 114.609,60 | 68.765,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH IX. | 4.305.798,54 |
| C | PEKERJAAN PAGAR |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior) | 453,6 | m2 | A.4.7.1.10a. | 58.044,67 | 26.329.062,31 |  |
| 2 | Pemasangan gerbang pintu masuk dan keluar lengkap asesoris | 21,6 | m2 | Daftar harga | 548.000,00 | 11.836.800,00 |  |
| 3 | Huruf Acrilik+lampu t:30cm | 690 | cm | Daftar harga | 22.000,00 | 15.180.000,00 |  |
|  | peninggian drop off |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Urug tanah padat (Tanah cadas) | 4 | m3 | An. Dihitung | 92.758,40 | 371.033,60 |  |
| 5 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 2 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.158.157,93 | 2.316.315,86 |  |
| 6 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 178 | kg | A.4.1.1.17. | 17.722,54 | 3.154.612,12 |  |
| 7 | Memasang lantai granit tile ( 60 x 60 ) cm, texture | 20 | m2 | An. Dihitung | 346.425,64 | 6.928.512,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH C. | 66.116.336,69 |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH (A+B+C) | 177.716.902,53 |
|  |  |  |  |  |  | PPN 11% | 19.548.859,28 |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH TOTAL | 197.265.761,81 |
|  |  |  |  |  |  | DIBULATKAN | 197.265.000,00 |

Keterangan : Harga sudah termasuk perhitungan keuntungan dan pajak pajak

Terbilang : seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah

| PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR HARYO INDRADI, SE, M.Si NIP. 19661107 200604 1 002 | CV. SIGRA TEKNIK IKSAN NUR MUSTAQIM Direktur |
| --- | --- |