|  | # PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR ## BADAN KEUANGAN DAERAH ### Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 2 Karanganyar Telp. (0271) 495066 Fax 6491366 Fax. (0271) 6491366 ### Website : ww.bkd.karanganyarkab.go.id E-mail : bkd@karanganyarkab.go.id kode pos 57713 |
| --- | --- |

SURAT PERINTAH MULAI KERJA  (SPMK)

Nomor  : 027/15.1.1/II/PPK/2023

Pekerjaan  : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	HARYO INDRADI, SE, M.Si

Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

Alamat 	:  	Jl. KH Wahid Hasyim No 2 Karanganyar

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 027/15/II/PPK/2023 tanggal 13 Februari 2023  dengan  ini memerintahkan

Nama Perusahaan	:	CV. SIGRA TEKNIK

Alamat	:	Mandungan, Jungke,  RT 01/IV, Karanganyar

Yang dalam ini diwakili oleh IKSAN NUR MUSTAQIM selanjutnya disebut sebagai penyedia Jasa untuk melaksanaka pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

| No. | Uraian Pekerjaan | Volume | Sat. | Analysa | Harga Satuan | Jumlah Harga | Harga Semua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengukuran dan pemasangan bouwplank | 7 | m' | A.2.2.1.4. | 63.501,12 | 444.507,84 |  |
| 2 | Pembersihan lapangan | 1 | ls | Daftar harga | 797.000,00 | 797.000,00 |  |
| 3 | Penyelenggaraan K3 | 1 | ls | Dihitung | 450.000,00 | 450.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH A. | 1.691.507,84 |
| B | PEKERJAAN POS SATPAM |  |  |  |  |  |  |
| I | PEKERJAAN TANAH |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m | 5,13 | m3 | A.1.5.1.1. | 75.336,00 | 386.473,68 |  |
| 2 | Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah | 5,13 | m3 | A.1.5.1.15. | 54.992,00 | 282.108,96 |  |
| 3 | Urug tanah padat (Tanah cadas) | 2,45 | m3 | An. Dihitung | 90.758,40 | 222.358,08 |  |
| 4 | Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug | 12,25 | m3 | A.1.5.1.10. | 258.758,40 | 3.169.790,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH I. | 4.060.731,12 |
| II | PEKERJAAN PASANGAN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP | 3,42 | m3 | A.3.2.1.5. | 956.092,80 | 3.269.837,38 |  |
| 2 | Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP | 56,17 | m2 | A.4.4.1.12. | 137.070,40 | 7.699.244,37 |  |
| 3 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 3 PP, tebal 15 mm | 7,5 | m2 | A.4.4.2.3. | 67.682,59 | 507.619,43 |  |
| 4 | Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm | 104,84 | m2 | A.4.4.2.8. | 62.887,19 | 6.593.093,00 |  |
| 5 | Pemasangan 1 m2 Acian | 98,18 | m2 | A.4.4.2.27. | 37.324,00 | 3.664.470,32 |  |
| 6 | Sponengan | 68 | m' | Daftar harga | 15.000,00 | 1.020.000,00 |  |
| 7 | Memasang lantai granit tile ( 60 x 60 ) cm, texture | 1,1475 | m2 | An. Dihitung | 346.425,64 | 397.523,42 |  |
| 8 | Memasang dinding granit tile uk. (60x60) cm | 6,66 | m2 | An. Dihitung | 279.233,25 | 1.859.693,45 |  |
| 9 | Memasang lantai granit tile ( 60 x 60 ) cm | 14,2625 | m2 | An. Dihitung | 274.874,53 | 3.920.397,98 |  |
| 10 | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos | 7,875 | m2 | An. Dihitung | 205.099,20 | 1.615.156,20 |  |
| 11 | Memasang 1 m2 rangka partisi baja ringan | 8,75 | m2 | An. Dihitung | 110.665,60 | 968.324,00 |  |
| 12 | Memasang partisi GRC ukuran ( 120 x 240 ) , tb. 5 mm. | 8,75 | m2 | A.4.5.1.7. | 56.125,76 | 491.100,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH II. | 32.006.459,94 |
| III | PEKERJAAN BETON |  |  |  |  |  |  |
|  | SLOOF |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,4275 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.154.157,93 | 493.402,52 |  |
| 2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 78,679608 | kg | A.4.1.1.17. | 15.722,54 | 1.237.043,28 |  |
| 3 | Memasang bekisting untuk sloof | 5,7 | m2 | A.4.1.1.21. | 181.040,72 | 1.031.932,10 |  |
|  | KOLOM PRATIS 12/12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,4608 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.156.157,93 | 532.757,57 |  |
| 5 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 104,8745933 | kg | A.4.1.1.17. | 17.722,54 | 1.858.644,17 |  |
| 6 | Memasang bekisting untuk kolom | 7,68 | m2 | A.4.1.1.22. | 311.016,16 | 2.388.604,11 |  |
|  | BETON LATIO 12/20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,282 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.156.157,93 | 326.036,54 |  |
| 8 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 42,21584932 | kg | A.4.1.1.17. | 17.722,54 | 748.172,08 |  |
| 9 | Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 2 x pakai) | 3,76 | m2 | Dihitung | 136.852,52 | 514.565,48 |  |
|  | BETON RINGBALK 12/25 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,7125 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.156.157,93 | 823.762,53 |  |
| 11 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 113,8980992 | kg | A.4.1.1.17. | 17.722,54 | 2.018.563,62 |  |
| 12 | Memasang bekisting | 9,5 | m2 | Dihitung | 179.040,72 | 1.700.886,84 |  |
|  | BETON PLAT MEJA PELAYANAN |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,045 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.156.157,93 | 52.027,11 |  |
| 14 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 2,95788 | kg | A.4.1.1.17. | 17.722,54 | 52.421,15 |  |
| 15 | Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 2 x pakai) | 0,45 | m2 | Dihitung | 134.852,52 | 60.683,63 |  |
|  | BETON BALOK TALANG |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,345 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.156.157,93 | 398.874,49 |  |
| 17 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 55,15065856 | kg | A.4.1.1.17. | 17.722,54 | 977.409,75 |  |
| 18 | Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 2 x pakai) | 4,6 | m2 | Dihitung | 136.852,52 | 629.521,59 |  |
|  | BETON PLAT TALANG |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,475 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.151.157,93 | 546.800,02 |  |
| 20 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 46,8331 | kg | A.4.1.1.17. | 15.722,54 | 736.335,29 |  |
| 21 | Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat Beton Bangunan Gedung | 4,75 | m2 | A.4.1.1.24 | 362.536,16 | 1.722.046,76 |  |
|  | BETON RABAT |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pembuatan m3 Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K100) | 2,45 | m3 | A.4.1.1.1. | 1.056.218,56 | 2.587.735,47 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH III. | 21.438.226,09 |
| IV | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Memasang kusen pintu/jendela alluminium 4" | 15,7 | m' | A.4.2.1.24. | 149.981,54 | 2.354.710,18 |  |
| 2 | Pemasangan 1 m2 Kaca Tebal 5 mm | 2,1 | m2 | A.4.6.2.17. | 174.046,43 | 365.497,50 |  |
| 3 | Memasang pintu kaca rangka alluminium lengkap asesoris | 1,68 | m2 | A.4.2.1.26. | 973.628,91 | 1.635.696,57 |  |
| 4 | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium lengkap asesoris | 2,52 | m2 | An. Dihitung | 933.776,91 | 2.353.117,81 |  |
| 5 | Pemasangan 1 m2 Pintu Alluminium Strip lebar 8 cm | 1,47 | m2 | A.4.2.1.25 | 839.257,25 | 1.233.708,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH IV. | 7.942.730,22 |
| V | PEKERJAAN ATAP, PLAFON DAN PARTISI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rangka atap baja ringan | 32,38975 | m2 | Daftar harga | 230.000,00 | 7.449.642,50 |  |
| 2 | Pasang genteng glasur jatiwangi | 32,38975 | m2 | An. Dihitung | 145.858,16 | 4.724.309,34 |  |
| 3 | Pasang genteng bubung glasur jatiwangi | 13,5 | m' | An. Dihitung | 163.607,68 | 2.208.703,68 |  |
| 4 | Pemasangan 1 m2 Lapisan Aluminium Foil | 32,38975 | m2 | A.4.5.2.44. | 38.988,32 | 1.262.821,94 |  |
| 5 | Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 3,8 x3,8 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon dgn ramset | 30,975 | m2 | A.4.5.1.11. | 101.091,20 | 3.131.299,92 |  |
| 6 | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. | 30,975 | m2 | A.4.5.1.7. | 55.068,16 | 1.705.736,26 |  |
| 7 | Memasang list plafond gypsum profil | 28,5 | m' | An.Dihitung | 30.676,80 | 874.288,80 |  |
| 8 | Memasang lisplank woodplank | 21,7 | m' | An. Dihitung | 69.221,60 | 1.502.108,72 |  |
|  | Atap galvalum |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Memasang konstruksi besi hollow (kolom dan kuda) | 87,775 | kg | An. Dihitung | 24.771,60 | 2.174.327,19 |  |
| 10 | Memasang gording besi hollow 4x4x1,7 | 33,9 | kg | An. Dihitung | 24.771,60 | 839.757,24 |  |
| 11 | Pasang penutup atap galvalum berpasir | 14,4 | 2,00 | An. Dihitung | 104.935,84 | 1.511.076,10 |  |
| 12 | Pengecatan bidang besi | 7,68 | m2 | An. Dihitung | 36.963,68 | 283.881,06 |  |
|  | Partisi GRC |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Memasang 1 m2 rangka partisi baja ringan | 9,075 | m2 | An. Dihitung | 113.680,00 | 1.031.646,00 |  |
| 14 | Memasang partisi GRC ukuran ( 120 x 240 ) , tb. 5 mm. | 18,15 | m2 | A.4.5.1.7. | 56.125,76 | 1.018.682,54 |  |
| 15 | Pengecatan 1m2 dinding baru (cat interior) | 18,15 | m2 | A.4.7.1.10. | 22.501,63 | 408.404,58 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH V. | 30.126.685,87 |
| VI | PEKERJAAN LISTRIK |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemasangan 1 buah MCB | 1 | ttk | A.6.1.1.1. | 428.976,00 | 428.976,00 |  |
| 2 | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) tanpa fitting | 4 | ttk | An. Dihitung | 114.576,00 | 458.304,00 |  |
| 3 | Memasang Instalasi titik saklar (kabel 2x1,5 mm) | 2 | ttk | An. Dihitung | 114.576,00 | 229.152,00 |  |
| 4 | Memasang Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) | 2 | ttk | An. Dihitung | 250.096,00 | 500.192,00 |  |
| 3 | Memasang saklar ganda | 1 | bh | An. Dihitung | 61.544,00 | 61.544,00 |  |
| 4 | Memasang saklar tunggal | 1 | bh | An. Dihitung | 46.176,00 | 46.176,00 |  |
| 5 | Memasang stop kontak | 2 | bh | An. Dihitung | 43.680,00 | 87.360,00 |  |
| 6 | Memasang downlight ukuran 4" | 4 | bh | An. Dihitung | 50.198,40 | 200.793,60 |  |
| 7 | Memasang lampu LED 14 watt | 2 | bh | An. Dihitung | 87.398,40 | 174.796,80 |  |
| 8 | Memasang lampu LED 8 watt | 2 | bh | An. Dihitung | 59.398,40 | 118.796,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH VI. | 2.306.091,20 |
| VII | PEKERJAAN SANITASI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok Porselen | 1 | bh | A.5.1.1.2. | 578.592,00 | 578.592,00 |  |
| 2 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1/2" | 18 | m' | A.5.1.1.25. | 23.962,40 | 431.323,20 |  |
| 3 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" | 8 | m' | A.5.1.1.31. | 102.966,70 | 823.733,60 |  |
| 4 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" | 4 | m' | A.5.1.1.32. | 161.660,48 | 646.641,92 |  |
| 5 | Memasang kran diameter 1/2"atau 3/4", onda stainless | 1 | bh | A.5.1.1.19. | 170.209,20 | 170.209,20 |  |
| 6 | Memasang floor drain stainless | 1 | bh | A.5.1.1.14. | 119.246,40 | 119.246,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH VII. | 2.769.746,32 |
| VIII | PEKERJAAN CAT DAN LAIN-LAIN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengecatan 1m2 dinding baru (cat interior) | 71,499 | m2 | A.4.7.1.10. | 22.501,63 | 1.608.844,04 |  |
| 2 | Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior) | 44,181 | m2 | A.4.7.1.10a. | 56.044,67 | 2.476.109,57 |  |
| 3 | Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (lisplang) | 5,425 | m2 | A.4.7.1.5. | 65.923,52 | 357.635,10 |  |
| 4 | Waterprofing | 10,2 | m2 | Daftar harga | 50.000,00 | 510.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH VIII. | 4.952.588,70 |
| IX | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m | 3 | m3 | A.1.5.1.1. | 77.336,00 | 232.008,00 |  |
| 2 | Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah | 0,9 | m3 | A.1.5.1.15. | 54.992,00 | 49.492,80 |  |
| 3 | Pemasangan buis beton 80cm | 6 | bh | Daftar harga | 348.500,00 | 2.091.000,00 |  |
| 4 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 3 PP, tebal 15 mm | 4 | m2 | A.4.4.2.3. | 67.682,59 | 270.730,36 |  |
| 5 | Pemasangan 1 m2 Acian | 4 | m2 | A.4.4.2.27. | 37.324,00 | 149.296,00 |  |
| 6 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,314 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.154.657,93 | 362.562,59 |  |
| 7 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 27,946 | kg | A.4.1.1.17. | 17.722,54 | 495.274,10 |  |
| 8 | Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug | 0,157 | m3 | A.1.5.1.10. | 260.758,40 | 40.939,07 |  |
| 9 | Pengurugan dan Pemadatan 1 m3 Sirtu (Lokal) | 0,6 | m3 | A.1.5.1.14. | 337.960,00 | 202.776,00 |  |
| 10 | Memasang batu kosong ( anstamping ) | 0,6 | m3 | A.3.2.1.9. | 571.589,76 | 342.953,86 |  |
| 11 | Memasang lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan | 0,6 | m2 | A.1.5.1.13. | 114.609,60 | 68.765,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH IX. | 4.305.798,54 |
| C | PEKERJAAN PAGAR |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior) | 453,6 | m2 | A.4.7.1.10a. | 58.044,67 | 26.329.062,31 |  |
| 2 | Pemasangan gerbang pintu masuk dan keluar lengkap asesoris | 21,6 | m2 | Daftar harga | 548.000,00 | 11.836.800,00 |  |
| 3 | Huruf Acrilik+lampu t:30cm | 690 | cm | Daftar harga | 22.000,00 | 15.180.000,00 |  |
|  | peninggian drop off |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Urug tanah padat (Tanah cadas) | 4 | m3 | An. Dihitung | 92.758,40 | 371.033,60 |  |
| 5 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 2 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.158.157,93 | 2.316.315,86 |  |
| 6 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 178 | kg | A.4.1.1.17. | 17.722,54 | 3.154.612,12 |  |
| 7 | Memasang lantai granit tile ( 60 x 60 ) cm, texture | 20 | m2 | An. Dihitung | 346.425,64 | 6.928.512,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH C. | 66.116.336,69 |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH (A+B+C) | 177.716.902,53 |
|  |  |  |  |  |  | PPN 11% | 19.548.859,28 |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH TOTAL | 197.265.761,81 |
|  |  |  |  |  |  | DIBULATKAN | 197.265.000,00 |

Keterangan : sudah termasuk perhitungan keuntungan dan pajak pajak,

Terbilang : seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah

      - Pekerjaan harus dilaksanakan selama 92 (sembilan puluh dua) hari kalender  terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dan harus diselesaikan paling lambat tanggal 15 Mei 2023;

      - Pengiriman dan atau  penyelesaian pekerjaan paling lambat tanggal 15 Mei 2023

      - Standar dan syarat umum pelaksanaan pengadaan ini dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

      - Alamat Penyedia jasa Mandungan, Jungke,  RT 01/IV, Karanganyar

      - Denda terhadap setia hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu ) dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak

| Yang Melaksanakan Perintah : CV. SIGRA TEKNIK IKSAN NUR MUSTAQIM Direktur | Yang Memberi Perintah : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR HARYO INDRADI, SE, M.Si NIP. 19661107 200604 1 002 |
| --- | --- |