|  | # PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR ## BADAN KEUANGAN DAERAH ### Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 2 Karanganyar Telp. (0271) 495066 Fax 6491366 Fax. (0271) 6491366 ### Website : ww.bkd.karanganyarkab.go.id E-mail : bkd@karanganyarkab.go.id kode pos 57713 |
| --- | --- |

Spesifikasi Teknis Jasa Lainya

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

( Rahasia )

Nomor    : 027/4.8/I/PPK/2023

| No. | Uraian Pekerjaan | Volume | Sat. | Analysa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| A | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  |
| 1 | Pengukuran dan pemasangan bouwplank | 7 | m' | A.2.2.1.4. |
| 2 | Pembersihan lapangan | 1 | ls | Daftar harga |
| 3 | Penyelenggaraan K3 | 1 | ls | Dihitung |
| B | PEKERJAAN POS SATPAM |  |  |  |
| I | PEKERJAAN TANAH |  |  |  |
| 1 | Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m | 5,13 | m3 | A.1.5.1.1. |
| 2 | Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah | 5,13 | m3 | A.1.5.1.15. |
| 3 | Urug tanah padat (Tanah cadas) | 2,45 | m3 | An. Dihitung |
| 4 | Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug | 12,25 | m3 | A.1.5.1.10. |
| II | PEKERJAAN PASANGAN |  |  |  |
| 1 | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP | 3,42 | m3 | A.3.2.1.5. |
| 2 | Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP | 56,17 | m2 | A.4.4.1.12. |
| 3 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 3 PP, tebal 15 mm | 7,5 | m2 | A.4.4.2.3. |
| 4 | Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm | 104,84 | m2 | A.4.4.2.8. |
| 5 | Pemasangan 1 m2 Acian | 98,18 | m2 | A.4.4.2.27. |
| 6 | Sponengan | 68 | m' | Daftar harga |
| 7 | Memasang lantai granit tile ( 60 x 60 ) cm, texture | 1,1475 | m2 | An. Dihitung |
| 8 | Memasang dinding granit tile uk. (60x60) cm | 6,66 | m2 | An. Dihitung |
| 9 | Memasang lantai granit tile ( 60 x 60 ) cm | 14,2625 | m2 | An. Dihitung |
| 10 | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos | 7,875 | m2 | An. Dihitung |
| 11 | Memasang 1 m2 rangka partisi baja ringan | 8,75 | m2 | An. Dihitung |
| 12 | Memasang partisi GRC ukuran ( 120 x 240 ) , tb. 5 mm. | 8,75 | m2 | A.4.5.1.7. |
| III | PEKERJAAN BETON |  |  |  |
|  | SLOOF |  |  |  |
| 1 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,4275 | m3 | A.4.1.1.5. |
| 2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 78,67961 | kg | A.4.1.1.17. |
| 3 | Memasang bekisting untuk sloof | 5,7 | m2 | A.4.1.1.21. |
|  | KOLOM PRATIS 12/12 |  |  |  |
| 4 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,4608 | m3 | A.4.1.1.5. |
| 5 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 104,8746 | kg | A.4.1.1.17. |
| 6 | Memasang bekisting untuk kolom | 7,68 | m2 | A.4.1.1.22. |
|  | BETON LATIO 12/20 |  |  |  |
| 7 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,282 | m3 | A.4.1.1.5. |
| 8 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 42,21585 | kg | A.4.1.1.17. |
| 9 | Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 2 x pakai) | 3,76 | m2 | Dihitung |
|  | BETON RINGBALK 12/25 |  |  |  |
| 10 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,7125 | m3 | A.4.1.1.5. |
| 11 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 113,8981 | kg | A.4.1.1.17. |
| 12 | Memasang bekisting | 9,5 | m2 | Dihitung |
|  | BETON PLAT MEJA PELAYANAN |  |  |  |
| 13 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,045 | m3 | A.4.1.1.5. |
| 14 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 2,95788 | kg | A.4.1.1.17. |
| 15 | Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 2 x pakai) | 0,45 | m2 | Dihitung |
|  | BETON BALOK TALANG |  |  |  |
| 16 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,345 | m3 | A.4.1.1.5. |
| 17 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 55,15066 | kg | A.4.1.1.17. |
| 18 | Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 2 x pakai) | 4,6 | m2 | Dihitung |
|  | BETON PLAT TALANG |  |  |  |
| 19 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,475 | m3 | A.4.1.1.5. |
| 20 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 46,8331 | kg | A.4.1.1.17. |
| 21 | Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat Beton Bangunan Gedung | 4,75 | m2 | A.4.1.1.24 |
|  | BETON RABAT |  |  |  |
| 22 | Pembuatan m3 Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K100) | 2,45 | m3 | A.4.1.1.1. |
| IV | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  |  |
| 1 | Memasang kusen pintu/jendela alluminium 4" | 15,7 | m' | A.4.2.1.24. |
| 2 | Pemasangan 1 m2 Kaca Tebal 5 mm | 2,1 | m2 | A.4.6.2.17. |
| 3 | Memasang pintu kaca rangka alluminium lengkap asesoris | 1,68 | m2 | A.4.2.1.26. |
| 4 | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium lengkap asesoris | 2,52 | m2 | An. Dihitung |
| 5 | Pemasangan 1 m2 Pintu Alluminium Strip lebar 8 cm | 1,47 | m2 | A.4.2.1.25 |
| V | PEKERJAAN ATAP, PLAFON DAN PARTISI |  |  |  |
| 1 | Rangka atap baja ringan | 32,38975 | m2 | Daftar harga |
| 2 | Pasang genteng glasur jatiwangi | 32,38975 | m2 | An. Dihitung |
| 3 | Pasang genteng bubung glasur jatiwangi | 13,5 | m' | An. Dihitung |
| 4 | Pemasangan 1 m2 Lapisan Aluminium Foil | 32,38975 | m2 | A.4.5.2.44. |
| 5 | Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 3,8 x3,8 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon dgn ramset | 30,975 | m2 | A.4.5.1.11. |
| 6 | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. | 30,975 | m2 | A.4.5.1.7. |
| 7 | Memasang list plafond gypsum profil | 28,5 | m' | An.Dihitung |
| 8 | Memasang lisplank woodplank | 21,7 | m' | An. Dihitung |
|  | Atap galvalum |  |  |  |
| 9 | Memasang konstruksi besi hollow (kolom dan kuda) | 87,775 | kg | An. Dihitung |
| 10 | Memasang gording besi hollow 4x4x1,7 | 33,9 | kg | An. Dihitung |
| 11 | Pasang penutup atap galvalum berpasir | 14,4 | 2,00 | An. Dihitung |
| 12 | Pengecatan bidang besi | 7,68 | m2 | An. Dihitung |
|  | Partisi GRC |  |  |  |
| 13 | Memasang 1 m2 rangka partisi baja ringan | 9,075 | m2 | An. Dihitung |
| 14 | Memasang partisi GRC ukuran ( 120 x 240 ) , tb. 5 mm. | 18,15 | m2 | A.4.5.1.7. |
| 15 | Pengecatan 1m2 dinding baru (cat interior) | 18,15 | m2 | A.4.7.1.10. |
| VI | PEKERJAAN LISTRIK |  |  |  |
| 1 | Pemasangan 1 buah MCB | 1 | ttk | A.6.1.1.1. |
| 2 | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) tanpa fitting | 4 | ttk | An. Dihitung |
| 3 | Memasang Instalasi titik saklar (kabel 2x1,5 mm) | 2 | ttk | An. Dihitung |
| 4 | Memasang Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) | 2 | ttk | An. Dihitung |
| 3 | Memasang saklar ganda | 1 | bh | An. Dihitung |
| 4 | Memasang saklar tunggal | 1 | bh | An. Dihitung |
| 5 | Memasang stop kontak | 2 | bh | An. Dihitung |
| 6 | Memasang downlight ukuran 4" | 4 | bh | An. Dihitung |
| 7 | Memasang lampu LED 14 watt | 2 | bh | An. Dihitung |
| 8 | Memasang lampu LED 8 watt | 2 | bh | An. Dihitung |
| VII | PEKERJAAN SANITASI |  |  |  |
| 1 | Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok Porselen | 1 | bh | A.5.1.1.2. |
| 2 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1/2" | 18 | m' | A.5.1.1.25. |
| 3 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" | 8 | m' | A.5.1.1.31. |
| 4 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" | 4 | m' | A.5.1.1.32. |
| 5 | Memasang kran diameter 1/2"atau 3/4", onda stainless | 1 | bh | A.5.1.1.19. |
| 6 | Memasang floor drain stainless | 1 | bh | A.5.1.1.14. |
| VIII | PEKERJAAN CAT DAN LAIN-LAIN |  |  |  |
| 1 | Pengecatan 1m2 dinding baru (cat interior) | 71,499 | m2 | A.4.7.1.10. |
| 2 | Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior) | 44,181 | m2 | A.4.7.1.10a. |
| 3 | Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (lisplang) | 5,425 | m2 | A.4.7.1.5. |
| 4 | Waterprofing | 10,2 | m2 | Daftar harga |
| IX | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN |  |  |  |
| 1 | Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m | 3 | m3 | A.1.5.1.1. |
| 2 | Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah | 0,9 | m3 | A.1.5.1.15. |
| 3 | Pemasangan buis beton 80cm | 6 | bh | Daftar harga |
| 4 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 3 PP, tebal 15 mm | 4 | m2 | A.4.4.2.3. |
| 5 | Pemasangan 1 m2 Acian | 4 | m2 | A.4.4.2.27. |
| 6 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,314 | m3 | A.4.1.1.5. |
| 7 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 27,946 | kg | A.4.1.1.17. |
| 8 | Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug | 0,157 | m3 | A.1.5.1.10. |
| 9 | Pengurugan dan Pemadatan 1 m3 Sirtu (Lokal) | 0,6 | m3 | A.1.5.1.14. |
| 10 | Memasang batu kosong ( anstamping ) | 0,6 | m3 | A.3.2.1.9. |
| 11 | Memasang lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan | 0,6 | m2 | A.1.5.1.13. |
| C | PEKERJAAN PAGAR |  |  |  |
| 1 | Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior) | 453,6 | m2 | A.4.7.1.10a. |
| 2 | Pemasangan gerbang pintu masuk dan keluar lengkap asesoris | 21,6 | m2 | Daftar harga |
| 3 | Huruf Acrilik+lampu t:30cm | 690 | cm | Daftar harga |
|  | peninggian drop off |  |  |  |
| 4 | Urug tanah padat (Tanah cadas) | 4 | m3 | An. Dihitung |
| 5 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 2 | m3 | A.4.1.1.5. |
| 6 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 178 | kg | A.4.1.1.17. |
| 7 | Memasang lantai granit tile ( 60 x 60 ) cm, texture | 20 | m2 | An. Dihitung |

Harga  sudah termasuk perhitungan keuntungan dan pajak pajak

Karanganyar,    19 Januari 2023

|  | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR HARYO INDRADI, SE, M.Si NIP. 19661107 200604 1 002 |
| --- | --- |